## CRONOGRAMA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE
Item | Etapa | Valor Total da Etapa | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 1: #REF!; Mês 2: 7500 | #REF!
2 | FUNDAÇÃO | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 1: #REF!; Mês 2: 6000 | #REF!
3 | CINTAMENTO | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 2: #REF!; Mês 3: 4500 | #REF!
4 | ESTRUTURA | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 2: #REF!; Mês 3: 46345 | #REF!
5 | SERVIÇOS DE ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | 0 | #REF! | 10540 | 15750 | 12450 | 21354 | 25430 |  | #REF!
6 | PISO E BANCADAS | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro |  |  | #REF! | 6980 | 7590 | 8650 | 9550 |  | #REF!
7 | PINTURA | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 4: 2500; Mês 5: 5670; Mês 6: 8960; Mês 7: #REF! | #REF!
8 | SERVIÇOS DE ESQUADRIAS | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro |  | 4340 | #REF! | 6320 | 6540 | 10560 | 12765 |  | #REF!
9 | SERVIÇOS DE COBERTURA E PLUVIAL | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 5: 5000; Mês 6: #REF!; Mês 7: 10550 | #REF!
10 | INSTALÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICA, PARA-RAIO E LÓGICA | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | 2500 | 4000 | 4680 | 4500 | 4000 | 4900 |  | #REF!
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIO | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | 1000 | 1500 | 1650 | 2300 | 2500 | 2350 | #REF! |  | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 7: #REF! | #REF!
13 | LIMPEZA GERAL | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 7: #REF! | #REF!
13 | LIMPEZA GERAL | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | Financeiro | Mês 7: #REF! | #REF!
| TOTAL | #REF! | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | 38530 | 44250 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Responsável Técnico:
| Nome: Flávio Lucas Greco Santos - CREA/MG 64.880/D |  |  | Mês 3: Assinatura:

## TIPODE ACABAMENTO (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste
Data: Novembro de 2009
Item | Cômodo | Tipo de Acabamento |  |  | Alvenaria | Reboco | Pintura | Azulejo | Porta | Porta (m²) | Janela | Janela (m²) | Guichê ou Porta Correr | Guichê ou Correr (m²) | Pontos eletricos
|  | Piso | Paredes | Teto
| #REF! | Tipo de Acabamento / Revestimento
|  | Piso | Paredes | Teto
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 61.915 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 22.715 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 32.935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Piso em granito escuro | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 32.935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Piso em granito escuro | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 32.935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 19.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 19.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 16.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 19.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 20.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 34.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 22.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 22.085 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Piso em granito escuro | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 30.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Piso em granito escuro | Pintura acrílica e cerâmica | Pintura latex | #REF! | 61.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! | 24.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex |  | #REF! | 31.325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | Cerâmica cor clara PEI 05 | Pintura latex | Pintura latex | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAIS |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Oeste

## eletrico e outros (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA BÁSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PINTO DE MENDONÇA
Data da elaboração dos quantitativos: Abril de 2011
Endereço da Obra: Rua S.D.O, s/nº - Bairro -x- Igaratinga - MG
Tipo de Intervenção: Projeto Elétrico, SPDA, Voz, Dados e Alarme
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA
1.1 | Hastes de aterramento tipo copperweld alta camada diâmetro 5/8” x 2,40m – ref. TEL 5814; | unid. | 43 | 0 | 0
1.2 | Cabo de cobre nu – 50mm² | metros | 620 | 0 | 0
1.3 | Kits para solda exotérmica | unid. | 43 | 0 | 0
1.4 | Caixas de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido – ref. TEL 550; | unid. | 5 | 0 | 0
1.5 | Conectores reforçados em bronze para conexão de 2 cabos à haste de aterramento – ref. TEL 580; | unid. | 5 | 0 | 0
1.6 | Barras de aço galvanizada a fogo diâmetro 3/8- 3m – ref. TEL 760 | unid. | 70 | 0 | 0
1.7 | Caixa de equalização para embutir -ref. TEL 901 | unid. | 1 | 0 | 0
1.8 | Clips galvanizado diâmetro 3/8 – ref. TEL 5238 | unid. | 105 | 0 | 0
1.9 | Cabo de cobre nu 35 mm² | metros | 1040 | 0 | 0
1.10 | Terminal aéreo 254mm – ref. TEL 044 | unid. | 174 | 0 | 0
1.11 | Conectores mini-gar em cobre estanhado – ref. TEL 583 | unid. | 174 | 0 | 0
1.12 | Abraçadeiras tipo unha em cobre – ref. TEL 720 | unid. | 1040 | 0 | 0
2 | ELÉTRICO
2.1 | Acessórios p/ eletrodutos
2.1.1 | Arruela zamak 2.1/2" | unid. | 2 | 0 | 0
2.1.2 | Arruela zamak 3/4" | unid. | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Bucha zamak 2.1/2" | unid. | 2 | 0 | 0
2.1.4 | Bucha zamak 3/4" | unid. | 1 | 0 | 0
2.1.5 | Caixa PVC 4x2" | unid. | 172 | 0 | 0
2.1.6 | Caixa PVC 4x4" | unid. | 1 | 0 | 0
2.1.7 | Caixa PVC octogonal 3x3" | unid. | 251 | 0 | 0
2.1.8 | Curva 90° PVC longa rosca 2.1/2" | unid. | 2 | 0 | 0
2.1.9 | Luva PVC rosca 2.1/2" | unid. | 4 | 0 | 0
2.2 | Acessórios uso geral
2.2.1 | Fita isolante autofusão 20m | unid. | 1 | 0 | 0
2.3 | Cabo Unipolar (cobre)
2.3.1 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 10mm² | metros | 312.4 | 0 | 0
2.3.2 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 2.5mm² | metros | 2147 | 0 | 0
2.3.3 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 25mm² | metros | 134.2 | 0 | 0
2.3.4 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 35mm² | metros | 21.1 | 0 | 0
2.3.5 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 4mm² | metros | 3328.3 | 0 | 0
2.3.6 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 50mm² | metros | 536.5 | 0 | 0
2.3.7 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 6mm² | metros | 485.1 | 0 | 0
2.3.8 | Isol. PVC - 450/750 V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF Flexível) - 70mm² | metros | 84.4 | 0 | 0
2.4 | Dispositivo Elétrico - embutido
2.4.1 | Placa 2x4" - Interruptor 2 simples & parelala - 3 teclas | unid. | 1 | 0 | 0
2.4.2 | Placa 2x4" - Interruptor paralela - 1 tecla | unid. | 8 |  | 0
2.4.3 | Placa 2x4" - Interruptor paralela - 3 teclas | unid. | 2 | 0 | 0
2.4.4 | Placa 2x4" - Interruptor simples & paralelo - 2 teclas | unid. | 1 | 0 | 0
2.4.5 | Placa 2x4" - Interruptor simples - 1 tecla | unid. | 46 | 0 | 0
2.4.6 | Placa 2x4" - Interruptor simples - 2 teclas | unid. | 3 | 0 | 0
2.4.7 | Placa p/ 1 função | unid. | 2 | 0 | 0
2.4.8 | Placa p/ 1 função redonda | unid. | 2 | 0 | 0
2.4.9 | Placa p/ 2 funções retangulares | unid. | 1 | 0 | 0
2.4.10 | Tomada universal redonda 2P+T - 15A | unid. | 104 | 0 | 0
2.4.11 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | unid. | 2 | 0 | 0
2.5 | Dispositivo de Proteção
2.5.1 | Disjuntor unipolar temomagnético - norma DIN 16 A | unid. | 36 | 0 | 0
2.5.2 | Disjuntor unipolar temomagnético - norma DIN 25 A | unid. | 1 | 0 | 0
2.5.3 | Disjuntor unipolar temomagnético - norma DIN 32 A | unid. | 1 | 0 | 0
2.5.4 | Disjuntor bipolar DR (fase/fase - In 30 mA) - DIN 25 A | unid. | 1 | 0 | 0
2.5.5 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - 5 kA | unid. | 3 | 0 | 0
2.5.6 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 25 A - 5 kA | unid. | 1 | 0 | 0
2.5.7 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 125 A | unid. | 2 | 0 | 0
2.5.8 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 20 A | unid. | 1 | 0 | 0
2.5.9 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 63 A | unid. | 1 | 0 | 0
2.6 | Eletroduto PVC flexível
2.6.1 | Eletroduto leve 1" | metros | 358.8 | 0 | 0
2.6.2 | Eletroduto leve 3/4" | metros | 1405.9 | 0 | 0
2.7 | Eletroduto PVC rosca
2.7.1 | Eletroduto, vara 3,0 m - 1.1/2" | metros | 1 | 0 | 0
2.7.2 | Eletroduto, vara 3,0 m - 2.1/2" | metros | 3 | 0 | 0
2.7.3 | Eletroduto, vara 3,0 m - 3/4" | metros | 1 | 0 | 0
2.8 | Luminária e acessórios
2.8.1 | Ignitor 5000 V | unid. | 14 | 0 | 0
2.8.2 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 2x20W | unid. | 10 | 0 | 0
2.8.3 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 2x40W | unid. | 177 | 0 | 0
2.8.4 | Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 40W | unid. | 50 | 0 | 0
2.8.5 | Plafonier 4" | unid. | 14 | 0 | 0
2.8.6 | Projetor p/ alta pressão 250 W | unid. | 2 | 0 | 0
2.8.7 | Projetor p/ alta pressão 400 W | unid. | 12 | 0 | 0
2.8.8 | Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular 1x15 W | unid. | 10 | 0 | 0
2.8.9 | Reator eletromanético p/ vapor de sódio 250 W | unid. | 2 | 0 | 0
2.8.10 | Reator eletromanético p/ vapor metálico 400 W | unid. | 12 | 0 | 0
2.8.11 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 1x32 W | unid. | 50 | 0 | 0
2.8.12 | Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x32 W | unid. | 177 | 0 | 0
2.8.13 | Soquete base E 40 | unid. | 2 | 0 | 0
2.8.14 | Soquete base FC 2 | unid. | 12 | 0 | 0
2.8.15 | Soquete base G 13 | unid. | 828 | 0 | 0
2.9 | Lâmpada de alta pressão
2.9.1 | Multivapor Metálico tubular bilateral 400 W | unid. | 12 | 0 | 0
2.9.2 | Vapor de sódio tubular 250 W | unid. | 2 | 0 | 0
2.10 | Lâmpada fluorescente
2.10.1 | Tubular comum - diam. 26mm - 15 W | unid. | 10 | 0 | 0
2.10.2 | Tubular comum - diam. 26mm - 32 W | unid. | 404 | 0 | 0
2.11 | Material p/ entrada de serviço
2.11.1 | Cabeçote alumínio p/ eletroduto 2.1/2" | unid. | 1 | 0 | 0
2.11.2 | Cabo de aço galvanizado 6,4mm (1/4") | unid. | 1 | 0 | 0
2.11.3 | Caixa de inspeção de aterramento 300x300x400mm | unid. | 1 | 0 | 0
2.11.4 | Cinta de alumínio para poste L=18mm, C=1,0 | unid. | 3 | 0 | 0
2.11.5 | Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | unid. | 1 | 0 | 0
2.11.6 | Isolador roldana 600V - Porcelana vidrada | unid. | 1 | 0 | 0
2.11.7 | Parafuso aço galvanizado cabeça quadrada rosca M 16x2, compri. 180mm | unid. | 1 | 0 | 0
2.11.8 | Poste concreto armado - comprimento 6,0 m | unid. | 1 | 0 | 0
2.12 | Quadro de medição - CEMIG |  |  | 0
2.12.1 | Unidade consumidora individual - embutir caixa polifásica e disjuntor "CM-2" de 10,1 a 47 kW | unid. | 1 | 0 | 0
2.13 | Quadro distrib. Chapa pintada - embutir
2.13.1 | Barr. Trif., disj. Geral - DIN (Ref. Hager) cap. 24 disj. Unip - In Pente 63 A | unid. | 3 | 0 | 0
2.13.2 | Barr. Trif., disj. Geral - DIN (Ref. Hager) cap. 24 disj. Unip - In Pente 80 A | unid. | 1 | 0 | 0
3 | REDE DE VOZ
3.1 | Caixa em PVC - (10x5x5)cm | unid. | 10 |  | 0
3.2 | Espelhos p/ caixa (10x5x5)cm com 2 terminais RJ 45 | unid. | 10 |  | 0
3.3 | Eletroduto de PVC flexível diâmetro 3/4" | metros | 130 |  | 0
3.4 | Fio FI | metros | 200 |  | 0
3.5 | Quadro de distribuição 40x40x15cm com 2 blocos BLI-10 | unid. | 1 |  | 0
3.6 | Caixa de Passagem 20x20x10cm com tampa cega | unid. | 1 |  | 0
3.7 | Acessórios (emendas, curvas, suportes) | unid. |  |  | 0
4 | REDE DE DADOS
4.1 | Rack de distribuição geral de dados com 32 portas | unid. | 1 |  | 0
4.1 | Caixa em PVC - (10x5x5)cm | unid. | 25 |  | 0
4.2 | Espelhos p/ caixa (10x5x5)cm com 1 terminal RJ 45 | unid. | 25 |  | 0
4.3 | Eletroduto de PVC flexível diâmetro 3/4" | metros | 295 |  | 0
4.4 | Cabo UTP categoria 5 | metros | 940 |  | 0
4.5 | Acessórios (emendas, curvas, suportes) | unid. |  |  | 0
5 | ALARME
5.1 | Central de alarme a definir | unid. | 1 |  | 0
5.2 | Sirene | unid. | 1 |  | 0
5.3 | Sensores de presença | unid. | 14 |  | 0
5.4 | Caixa em PVC - (10x5x5)cm | unid. | 15 |  | 0
5.5 | Eletroduto flexível diâmetro 3/4" | metros | 150 |  | 0
VALOR TOTAL DA PLANILHA
__________________________________
Henrique Gomes Fabrini
CREA-MG 122.751/D
Projet Engenharia e Assessoria Ltda
DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição | unid | quant.
1 | vibrador e mangote | mês | 3
2 | Betoneira | mês | 7
3 | Makita | mês | 3
4 | Encarregado | mês | 7
5 | Ferramentas manuais ,disco de serra etc | verba | 1
6 | Andaime | mês | 2
7 | Engenheiro | mês | 7
8
9 | Fretes e carretos | verba | 1
10 | EPI | conj | 10
| DETALHAMENTO DO FECHAMENTO DA OBRA | % | Valores
VALOR DE CUSTO DIRETO
CUSTO INDIRETO
TOTAL CUSTO DIRETO E INDIRETO
PREÇO DE VENDA
| IMPOSTO NF | 10.41%
| ADM CENTRAL | 2.5%
| LUCRO | 8.5%
| BDI |  | #REF!
A administração central é diferente do outro processo devido ao arredondamento necessário para termos 38,23% de BDI.
|  | TIPO | cm
|  | J 16 | 150X190
|  | J 19 | 80X100
|  | J 21 | 750X190
|  | J 17 | 270X190
|  | J 13 | 110X210
|  | J 5 | 200X120
|  | J 11 | 500X120
|  | J 3 | 220X120
|  | J 2 | 150X120
|  | J 1 | 80X120
|  | J 10 | 780X120
|  | J 6 | 300X120
|  | J 8 | 600X120
|  | GUICHE 1 | 100X70
|  | GUICHE 2 | 150X100
|  | GHICHE 3 | 180X190
|  | J 15 | 200X190
Total janelas
BLINDEX
Total de vidro

## hidro (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA BÁSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PINTO DE MENDONÇA
Data da elaboração dos quantitativos: Abril de 2011
Endereço da Obra: Rua S.D.O, s/nº - Bairro -x- Igaratinga - MG
Tipo de Intervenção: Projeto de Instalação de Água Fria (Hidráulico)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNITÁRIO
1 | ALIMENTAÇÃO PREDIAL
1.1 | Metais
1.1.1 | Registro de esfera borboleta bruto PVC 3/4" | unid. | 1 | 0
1.2 | PVC Misto soldável
1.2.1 | Joelho 90° soldável c/ rosca 25mm - 3/4" | unid. | 3 | 0
1.3.1 | PVC Rígido roscável
1.3.1 | Tubo 3/4" | metros | 0.28 | 0
1.3.2 | Plug c/ rosca 3/4" | unid. | 5 | 0
1.4 | PVC Rígido soldável
1.4.1 | Joelho 45° soldável 25mm | unid. | 6 | 0
1.4.2 | Joelho 90° soldável 25mm | unid. | 5
1.4.3 | Adapt sold. Curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25mm - 3/4" | unid. | 1 | 0
1.4.8 | Luva soldável 25mm | unid. | 1
1.4.9 | Tubos 25 mm | metros | 187.03 | 0
1.5 | PVC sSoldável azul c/ bucha latão
1.5.1 | Joelho 90° soldável com bucha latão 25mm - 3/4" | unid. | 11 | 0
1.5.2 | Luva sold. c/ bucha latão 25mm - 3/4" | unid. | 1
1.5.3 | Tê sold. c/ bucha latão bolsa central 25mm - 3/4" | unid. | 3 | 0
1.6 | Hidrômetro
1.6.1 | Hidrômetro cavalete 3/4" | unid. | 1
| Total do Item |  |  | 0
2 | CAIXAS D' ÁGUA
2.1 | Caixa d' água de polietileno com sistema de travas na tampa capacidade de 1000 litros | unid. | 2 | 0
2.2 | Caixa d' água de polietileno com sistema de travas na tampa capacidade de 2000 litros | unid. | 1 | 0
2.3 | Caixa d' água de polietileno com sistema de travas na tampa capacidade de 3000 litros | unid. | 1 | 0
2.4 | Torneira boia para caixa d água | unid. | 4 | 0
| Total do Item |  |  | 0
3 | ÁGUA FRIA
3.1 | Aparelhos
3.1.1 | Bebedouro 25mm x 1/2" | unid. | 4 | 0
3.1.2 | Chuveiro 25mm - 3/4" | unid. | 3 | 0
3.1.3 | Torneira de pia de cozinha 25 mm - 3/4" | unid. | 6 | 0
3.1.4 | Torneira de pia de cozinha 25 mm - 1/2" | unid. | 1 | 0
3.1.5 | Torneira de Pia de despejo 25mm x 3/4" | unid. | 3 | 0
3.1.6 | Torneira de lavatório 25mm - 1/2" | unid. | 28 | 0
3.1.7 | Vaso sanitário c/ cx. acoplada 1/2" | unid. | 9 | 0
3.1.8 | Vaso sanitário p/ válvula de descarga de 1.1/2" / 40mm - 1.1/2" | unid. | 12 | 0
3.2 | Aço Carbono
3.2.1 | Redução concêntricas 1.1/2" - 1" | unid. | 1 | 0
3.3 | Cobre
3.3.1 | Flange saída p/ cx. d'água - 22mm | unid. | 3 | 0
3.3.2 | Flange saída p/ cx. d'água - 28mm | unid. | 1 | 0
3.3.3 | Flange saída p/ cx. d'água - 35mm | unid. | 1 | 0
3.3.4 | Flange saída p/ cx. d'água - 42mm | unid. | 4 | 0
3.4 | Ferro Maleável classe 10
3.4.1 | Cotovelo de redução 1.1/2" x 1.1/4" | unid. | 2 | 0
3.5 | Metais
3.5.1 | Válvula de esfera 1.1/2" | unid. | 6 | 0
3.5.2 | Válvula de esfera 1.1/4" | unid. | 2 | 0
3.5.3 | Válvula de esfera 1" | unid. | 1 | 0
3.5.4 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1" | unid. | 6 | 0
3.5.5 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1.1/2" | unid. | 4 | 0
3.5.6 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 1.1/4" | unid. | 2 | 0
3.5.7 | Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | unid. | 4 | 0
3.5.8 | Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" | unid. | 1 | 0
3.5.9 | Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2" | unid. | 12 | 0
3.6 | PVC Acessórios
3.6.1 | Bolsa ligação p/ vaso sanitário 1.1/2" | unid. | 21 | 0
3.6.2 | Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm | unid. | 9 | 0
3.6.3 | Engate flexível plástico 1/2 - 30cm | unid. | 32 | 0
3.6.4 | Tubo de descarga VDE - 38mm | unid. | 12 | 0
3.6.5 | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanitário - 38mm | unid. | 12 | 0
3.7 | PVC Misto soldável
3.7.1 | Joelho de redução soldável c/ rosca 25mm - 1/2" | unid. | 9 | 0
3.7.2 | Luva soldável c/ rosca 25mm - 3/4" | unid. | 3 | 0
3.8 | PVC Rígido soldável
3.8.1 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d' água 25mm - 3/4" | unid. | 1 | 0
3.8.2 | Adapt sold. Curto c/ bolsa-rosca p/ registro 25mm - 3/4" | unid. | 13 | 0
3.8.3 | Adapt sold. Curto c/ bolsa-rosca p/ registro 32mm - 1" | unid. | 12 | 0
3.8.4 | Adapt sold. Curto c/ bolsa-rosca p/ registro 40mm - 1.1/4" | unid. | 12 | 0
3.8.5 | Adapt sold. Curto c/ bolsa-rosca p/ registro 50mm - 1.1/2" | unid. | 32 | 0
3.8.6 | Bucha de redução sold. Curta 32mm - 25mm | unid. | 4 | 0
3.8.7 | Bucha de redução sold. Curta 40mm - 32mm | unid. | 1 | 0
3.8.8 | Bucha de redução sold. Curta 50mm - 40mm | unid. | 1 | 0
3.8.9 | Bucha de redução sold. long 50mm - 32mm | unid. | 3 | 0
3.8.10 | Cruzeta soldável 50mm | unid. | 2 | 0
3.8.11 | Joelho 45° soldável 32mm | unid. | 1 | 0
3.8.12 | Joelho 45° soldável 50mm | unid. | 1 | 0
3.8.13 | Joelho 90° soldável 25mm | unid. | 8 | 0
3.8.14 | Joelho 90° soldável 32mm | unid. | 18 | 0
3.8.15 | Joelho 90° soldável 40mm | unid. | 6 | 0
3.8.16 | Joelho 90° soldável 50mm | unid. | 17 | 0
3.8.17 | Joelho de redução 90° soldável 32mm - 25mm | unid. | 3 | 0
3.8.18 | Joelho de redução 90° soldável 40mm - 32mm | unid. | 7 | 0
3.8.20 | Luva soldável 25mm | unid. | 1 | 0
3.8.21 | Luva soldável 32mm | unid. | 3 | 0
3.8.22 | Luva soldável 40mm | unid. | 2 | 0
3.8.22 | Luva soldável 50mm | unid. | 1 | 0
3.8.23 | Tubo 25mm | metros | 49.81 | 0
3.8.24 | Tubo 32mm | metros | 60.92 | 0
3.8.25 | Tubo 40mm | metros | 32.14 | 0
3.8.26 | Tubo 50mm | metros | 84.2 | 0
3.8.27 | Tê 90° soldável 25mm | unid. | 4 | 0
3.8.27 | Tê 90° soldável 32mm | unid. | 5 | 0
3.8.28 | Tê 90° soldável 40mm | unid. | 1 | 0
3.8.28 | Tê 90° soldável 50mm | unid. | 11 | 0
3.8.29 | Tê de redução 90° soldável 32mm - 25mm | unid. | 12 | 0
3.8.30 | Tê de redução 90° soldável 40mm - 32mm | unid. | 1 | 0
3.8.31 | Tê de redução 90° soldável 50mm - 40mm | unid. | 3 | 0
3.8.31 | União soldável 50mm | unid. | 9 | 0
3.9 | PVC Soldável azul c/ bucha latão
3.9.1 | Joelho 90° soldável com bucha latão 25mm - 3/4" | unid. | 14 | 0
3.9.2 | Joelho de redução 90° soldável com bucha latão 25mm - 1/2" | unid. | 28 | 0
3.9.3 | Joelho de redução 90° soldável com bucha latão 32mm - 3/4" | unid. | 10 | 0
3.9.4 | Luva sold. c/ bucha latão 25mm - 3/4" | unid. | 6 | 0
3.9.5 | Tê red. 90° sold. c/ bucha latão B central 32mm - 3/4" | unid. | 8 | 0
VALOR TOTAL DA PLANILHA

## esgoto (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
PLANILHA BÁSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PINTO DE MENDONÇA
Data da elaboração dos quantitativos: Abril de 2011
Endereço da Obra: Rua S.D.O, s/nº - Bairro -x- Igaratinga - MG
Tipo de Intervenção: Projeto de Rede de Esgoto
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | UNITÁRIO | TOTAL
1 | ESGOTO
1.1. | Caixas de Passagem | - | - | -
1.1.1 | Caixas de gordura CG 60x60cm | unid. | 2 | 0 | 0
1.1.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada CES 60x60cm | unid. | 6 | 0 | 0
1.2 | PVC Acessórios | - | - | -
1.2.1 | Caixa sifonada 100x100x50 | unid. | 13 | 0 | 0
1.2.2 | Caixa sifonada 150x150x50 | unid. | 2 | 0 | 0
1.2.3 | Ralo sifonado alt. Reg. Saída 40 / 100mm - 40mm | unid. | 3 | 0 | 0
1.2.4 | Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" | unid. | 35 | 0 | 0
1.2.5 | Sifão flexível c/ adaptador 1.1/2" - 1.1/2" | unid. | 2 | 0 | 0
1.2.6 | Sifão flexível c/ adaptador 1.1/4" - 2" | unid. | 1 | 0 | 0
1.2.7 | Válvula p/ lavatório e tanque 1" | unid. | 28 | 0 | 0
1.2.8 | Válvula p/ pia 1" | unid. | 7 | 0 | 0
1.2.9 | Válvula p/ tanque 1.1/2" |  | 2 | 0 | 0
1.2.10 | Válvula p/ tanque 40 mm | unid. | 1 | 0 | 0
1.3 | PVC Esgoto
1.3.1 | Cap 50mm | unid. | 20 | 0 | 0
1.3.2 | Curva 90° curta 40mm | unid. | 45 | 0 | 0
1.3.3 | Joelho 45° 100mm | unid. | 22 | 0 | 0
1.3.4 | Joelho 45° 40mm | unid. | 31 | 0 | 0
1.3.5 | Joelho 45° 50mm | unid. | 20 | 0 | 0
1.3.6 | Joelho 90° 40mm | unid. | 17 | 0 | 0
1.3.7 | Joelho 90° 50mm | unid. | 12 | 0 | 0
1.3.8 | Joelho 90° c/ visita 100mm - 50mm | unid. | 20 | 0 | 0
1.3.9 | Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40mm - 1.1/2" | unid. | 42 | 0 | 0
1.3.10 | Junção simples 100mm - 100mm | unid. | 20 | 0 | 0
1.3.11 | Junção simples 50mm - 50mm | unid. | 2 | 0 | 0
1.3.12 | Redução Excêntrica 100mm - 50mm | unid. | 7 | 0 | 0
1.3.13 | Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40mm | metros | 0.83 | 0 | 0
1.3.14 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm - 4" | metros | 259.71 | 0 | 0
1.3.15 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm | metros | 84.16 | 0 | 0
1.3.16 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm - 2" | metros | 51.69 | 0 | 0
1.3.17 | Tê de 45° 40mm | unid. | 6 | 0 | 0
1.3.18 | Tê de 90° 40mm | unid. | 12 | 0 | 0
1.3.19 | Tê sanitário 100mm - 10mm | unid. | 1 | 0 | 0
1.3.20 | Tê sanitário 100mm - 50mm | unid. | 7 | 0 | 0
1.3.21 | Tê sanitário 50mm - 50mm | unid. | 12 | 0 | 0
1.4 | PVC série R
1.4.3 | Junção simples série R 100mm - 100mm | unid. | 1 | 0 | 0
2 | VENTILAÇÃO
2.1 | PVC Esgoto
2.1.1 | Joelh0 45° - 50mm | unid. | 3 |  | 0
2.1.2 | Joelho 90° - 50mm | unid. | 19 |  | 0
2.1.3 | Junção simples 50mm - 50mm | unid. | 2 |  | 0
2.1.4 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm | metros | 0.21 |  | 0
2.1.5 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm - 2" | metros | 50.22 |  | 0
2.1.6 | Tê sanitário 50mm - 50mm | unid. | 4 |  | 0
| VALOR TOTAL DA PLANILHA |  | -
__________________________________
Henrique Gomes Fabrini
CREA-MG 122.751/D
Projet Engenharia e Assessoria Ltda
DESPESAS INDIRETAS
Item | Descrição | unid | quant.
1 | vibrador e mangote | mês | 3
2 | Betoneira | mês | 7
3 | Makita | mês | 3
4 | Encarregado | mês | 7
5 | Ferramentas manuais ,disco de serra etc | verba | 1
6 | Andaime | mês | 2
7 | Engenheiro | mês | 7
8
9 | Fretes e carretos | verba | 1
10 | EPI | conj | 10
| DETALHAMENTO DO FECHAMENTO DA OBRA | % | Valores
VALOR DE CUSTO DIRETO
CUSTO INDIRETO
TOTAL CUSTO DIRETO E INDIRETO
PREÇO DE VENDA
| IMPOSTO NF | 10.41%
| ADM CENTRAL | 2.5%
| LUCRO | 8.5%
| BDI |  | #REF!
A administração central é diferente do outro processo devido ao arredondamento necessário para termos 38,23% de BDI.
|  | TIPO | cm
|  | J 16 | 150X190
|  | J 19 | 80X100
|  | J 21 | 750X190
|  | J 17 | 270X190
|  | J 13 | 110X210
|  | J 5 | 200X120
|  | J 11 | 500X120
|  | J 3 | 220X120
|  | J 2 | 150X120
|  | J 1 | 80X120
|  | J 10 | 780X120
|  | J 6 | 300X120
|  | J 8 | 600X120
|  | GUICHE 1 | 100X70
|  | GUICHE 2 | 150X100
|  | GHICHE 3 | 180X190
|  | J 15 | 200X190
Total janelas
BLINDEX
Total de vidro

## Quant. CAIXA
QUANTITATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente
Prefeitura Municipal de Igaratinga
Nº do Contrato de Repasse - OGU
101.8501-98/2014
Empreendimento ( Nome/Apelido) |  |  | Programa
Reforma Praça Manuel de Assis |  |  | Ministério do Turismo
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 | 2,00 x 1,50
1.2 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. | m² | 12 | 4,00 x 3,00
1.3 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 629.82 | (14,04+4,35+25+6,9+ 19,24+1,47+ 76,55+2,4+18+12,3 +5,1+26,1+5,1 +8,2+5,59+1,88 +14,18+22,24+ 43,4+2,87)*2
1.4 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 3013.24 | 1936,55+ 414,98+ 191,05+ 168,24+ 228,09+(5*(3,14*(1,5^2)))+ (16*(3,14*(0,75^2)))+ (1*(3,14*(1,85^2)))
2 |  | PRAÇA
2.1 | 85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO | m² | 3013.24 | (72,3*79,05)+((0,7*82,8)/2)+((3,75*73)/2)
2.2 | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 3013.24 | (72,3*79,05)+((0,7*82,8)/2)+((3,75*73)/2)
2.3 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES AMARELO 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 1936.55 | ((3,14*(16,11^2))- (3,14*(8,05^2)) +(3,14*(4,47^2))+ ((8,65*36,55)-(((16,11*29,25)/2)- ((25,4*9,7)/2)))+ (15,75*28,9)+ (14,5*28,9)+ (36,55*14,50)- (3,14*(4,51^2))- (3,14*(1,5^2))- (4*(3,14*(1,5^2))) | 2182.94
2.4 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR NATURAL 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 414.98 | (13,7*3,5)+ (19*3,5)+ (44,05*3,4)+ (26,25*3,5)+ (3,1*(3,5+10,8))+ (3,15*11,35)- (12*(3,14*(0,75^2))) | 414.98 | 1544.81
2.5 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES VERMELHO 22x12x06 , INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 191.05 | ((25*5,8) -(4*(3,14*(0,75^2))) -(8*((3,15*1,4)/2)) +((5,8*6,9)/2)+ ((5,8*4,35)/2)+ ((15,35*5,2)+ ((6,3*5,2)/2)- (2*(3,14*(2,53^2)))- (4,3*1,6)- (2,8*2,2)- ((2,8*3,45)/2))) | 191.05 | 1483.3
2.6 | 72948 | COLCHAO DE AREIA (6cm) PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | m³ | 152.55 | (1 936,55+ 414,98+ 191,05) *0,06
2.8 | 73346 | BANCOS E CACHEPOT EM CONCRETO ARMADO POLIDO (10cm) DOSADO 20 MPA INCLUINDO MATERIAL FORMAS E 60 KG DE ACO CA-50 INCLUINDO MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (CONFORME PROJETO) | m³ | 18.88 | (14*(((3,14*(1,75^2))-(3,14*(1,5^2)))*0,35))+(14*(((3,14*(1,5^2))-(3,14*(1,4^2)))*0,5))
2.9 | 73346 | BANCO AO REDOR DO PLAYGROUND EM CONCRETO ARMADO POLIDO (10cm) DOSADO 20 MPA INCLUINDO MATERIAL FORMAS E 60 KG DE ACO CA-50 INCLUINDO MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS (CONFORME PROJETO) | m³
2.10 | 74223/001 | MEIO FIODE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTOE AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 304.36 | 108,93 + 34,49 + 160,94
2.11 | COMPOSIÇÃO | RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, 1,2 M DE LARGURA, CONFECCIONADA COM CONCRETO DESEMPENADO FCK = 20 MPA COM 7 CM DE ESPESSURA. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS, DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO | UN | 3 | 3
2.12 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 25MM, FIXADO COM COLA, NA COR AZUL ATLÂNTICO | m² | 168.24 | (3,14*(7,55^2))- ((3,14*(1,85^2)))
2.13 | 73346 | CONTRAPISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO (10cm) DOSADO 20 MPA INCLUINDO MATERIAL FORMAS E 60 KG DE ACO CA-50 INCLUINDO MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PARA RECEBIMENTO DO PISO VINÍLICO | m³ | 16.82 | (3,14*(7,55^2))- ((3,14*(1,85^2))) * 0,10
2.14 | 73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ENTRE INTERTRAVADOS E AO REDOR DAS ÁRVORES, USINADO 15 MPA, COM 0,20 M ALTURA X 0,10 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) PARA TRAVAMENTO NO MESMO NÍVEL | m | 209.93 | 89,57 + 10,28 + 12,05 + 98,03
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
3 |  | LANCHONETE ¦ LIVRARIA
3.1 | 84190 | PISO GRANITO PRETO (SÃO GABRIEL) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 24
3.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES (COR CINZA TITANIUM), DUAS DEMÃOS. | m² | 18
3.3 | COMPOSIÇÃO | Revestimento Parede ( Pastilha Jatobá miscelânia 5X5 75% branco - 25% preta ) | m² | 19
3.4 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL (65X32CM), INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Pç | 1
3.5 | 74051/002 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 1
3.6 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Pç | 1
3.8 | 74136/003 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, MODELO TRANSVISION, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | m² | 10.93
3.9 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE GRANITO BRANCO CEARÁ POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 5.75
3.10 | COTAÇÃO | DECK DE MADEIRA CUMARU (CHAMPAGNE), TABUAS 10x2cm ABAULADO COM BARROTE PARAJU 6x5,5cm, INCLUSIVE INSTAÇÃO. | m² | 30.5
3.11 |  | Mesa de madeira com 4 cadeiras (área do bar) | Pç | 5
3.12 | COMPOSIÇÃO | BALCÃO (CAIXA) DE GRANITO PRETO POLIDO (1,25mX0,40m h=1m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2.55
3.13 |  | Porta em MDF com dobradiça "vai e vem" (80x100) | Pç | 1
3.14
4 |  | GUARITA
4.1 |  | Banco ( em concreto aparente) conforme projeto detalhado | m² | 3.2
4.2 | 84190 | PISO GRANITO PRETO (SÃO GABRIEL) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m² | 21.5
4.3
4.4 | COTAÇÃO | Encosto ( barra circular em aço inox escovado) | Pç | 1
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
5 |  | ILUMINAÇÃO
5.1 | COTAÇÃO | Fitas em LED HBG conforme cores especificadas no projeto. | m | 150
5.2 | 74094/001 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | Pç | 25
5.3 | ELE-LUM-053 | Luminária tipo tartaruga (pergolado) | Pç | 8 |  | 78.28
5.4 | ELE-CXS-130 | CAIXA DE PASSAGEM | Pç |  |  | 54.61
| ELE-NAM-020 | MANGUEIRA | m |  |  | 5.99
6 |  | PAISAGISMO
6.1 | COTAÇÃO | Agapanto (Agaphantus Africanus) - Floração Azul | Pç | 100
6.2 | COTAÇÃO | Amarillis (Hippeastrum Hybridum) - Floração Amarela ou laranja | Pç | 100
6.3 | COTAÇÃO | Areca Bambu ( Dypsis Lutescens) | Pç | 5
6.4 | COTAÇÃO | Azaléia (Rhododendron Suisii) - Floração Amarela | Pç | 60
6.5 | COTAÇÃO | Congéia (Congea Tomentosa) | Pç | 8
6.6 | COTAÇÃO | Dasilirium ( Dasylirium Acrotrichum) | Pç | 2
6.7 | COTAÇÃO | Estrelitzia (Strilitzia Reginae) | Pç | 100
6.8 | COTAÇÃO | Eugenia ( Eugenia Spengelli) | Pç | 100
6.9 | 85180 | Grama Esmeralda ( Zoysia Japonica) | m² | 228.09 | (((3/4)*(3,14*(2,53^2)))+ (1,6*4,3))+ (((3/4)*(3,14* (2,53^2)))+ (2,8*2,2)+ ((2,8*3,45)/2))+ ((18,9*3,44) +((3,44*2,45)/2) +((3,44*3,65)/2) +(8*((3,15*1,4)/2))) +((3,07*7,51) +(3,14*(4,51^2))) | 228.09
6.10 | COTAÇÃO | Ixora (Ixora Coccinea) - Floração Amarela | Pç | 60
6.11 | COTAÇÃO | Ofiopogo ( Ophiopogon Jaburan) | Pç | 120
6.12 | COTAÇÃO | Palmeira Saia ( Washingtonia Filifera) | Pç | 4
6.13 | COTAÇÃO | Palmeira Imperial (Roytonea Oleracea) | Pç | 3
6.14 | COTAÇÃO | Periquito (Alternanthera Dentata) | Pç | 200
6.15 | COTAÇÃO | Adubo Orgânico | Kg | 3000
6.16
6.17
6.18
6.19
7 |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 69.15 | (14*3,85)+((3,85*3,39)/2)+((3,85*4,53)/2)
7.2 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL | m³ | 10.37 | 69,30 *0,15
7.3 | 72856 | TRANSPORTE, ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL PARA BASE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL. DMT= 20km | m³xkm | 207.4 | 10,40 * 20
7.4 | 72945 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 | m² | 69.15 | (14*3,85)+((3,85*3,39)/2)+((3,85*4,53)/2)
7.5 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | m² | 56.58 | (14*3,85)+((3,85*3,39)/2)+((3,85*4,53)/2)- ((6+14+5,14)*0,5)
7.6 | 72965 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,PARA CAPA | t | 4.07 | 56,58* 0,03*2,4
7.7 | 72843 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE | txkm | 162.8 | 4,07* 40
7.8 | COMPOSIÇÃO | SARJETA DE CONCRETO FCK=15MPA , 50CMX5CM PADRÃO DEOP-MG, TIPO A (I=3%) | m | 25.14 | (6+14+5,14)
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
#REF!

## Planilhas Etapa 1
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente
Prefeitura Municipal de Igaratinga
Nº do Contrato de Repasse - OGU
101.8501-98/2014
Empreendimento ( Nome/Apelido) |  |  | Programa
Reforma Praça Manuel de Assis |  |  | Ministério do Turismo
Regime de execução das obras: |  |  | Data Base: |  |  |  | 2015-10-01
Empreitada Global
BDI |  |  | SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | N | 0%
|  |  | COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não) |  |  |  | S | 29.69%
VALORES (R$)
[5 empty] | CUSTO (S/BDI) |  | PREÇO (C/BDI)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | UNITÁRIO | TOTAL ITEM | UNITÁRIO | TOTAL ITEM
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. | m² | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 74077/003 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² | 3013.24 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | PRAÇA
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES AMARELO 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 1936.55 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR NATURAL 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 414.98 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES VERMELHO 22x12x06 , INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m² | 191.05 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | 72948 | COLCHAO DE AREIA PARA BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | m³ | 152.55 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2.10 | 74223/001 | MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X15X30CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTOE AREIA NO TRAÇO 1:4; INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 304.36 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | COMPOSIÇÃO | RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, 1,2 M DE LARGURA, CONFECCIONADA COM CONCRETO DESEMPENADO FCK = 20 MPA COM 7 CM DE ESPESSURA. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS, DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO | UN. | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 25MM, FIXADO COM COLA, NA COR AZUL ATLÂNTICO | m² | 168.24 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | COMPOSIÇÃO | CONTRAPISO EM CONCRETO 20MPA E=10CM, CONFORME COMPOSIÇÃO (ÁREA 168,20 M²; E = 10 CM; PERÍMETRO EXTERNO = 47,41M; PERÍMETRO INTERNO = 11,62M), PARA RECEBIMENTO DO PISO VINÍLICO | m³ | 16.82 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | 73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL ENTRE INTERTRAVADOS, USINADO 15 MPA, COM 0,20 M ALTURA X 0,10 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) PARA TRAVAMENTO NO MESMO NÍVEL | m | 209.93 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | [7 empty] | 0
2.16 | [7 empty] | 0
2.17 | [7 empty] | 0
2.18 | [7 empty] | 0
2.19 | [7 empty] | 0
2.20 | [7 empty] | 0
2.21 | [7 empty] | 0
2.22 | [7 empty] | 0
2.23 | [7 empty] | 0
2.24 | [7 empty] | 0
2.25 | [7 empty] | 0
3 |  | LANCHONETE ¦ LIVRARIA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  | GUARITA | [5 empty] | 0
4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
6 |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
6.9 | 85180 | GRAMA ESMERALDA ( ZOYSIA JAPONICA) , INCLUSIVE ADUBO ORGÂNICO | M² | 228.09 |  | 0 | 0 | 0 | Valor Máximo de Contrapartida 4% | 264014.4
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | #REF!
[5 empty] | 1.07 | 0 | 1.39 | 0
[5 empty] | 8.28 | 0 | 10.74 | 0
[5 empty] | 1.36 | 0 | 1.76 | 0
[5 empty] | 3.7 | 0 | 4.8 | 0
[5 empty] | 1.06 | 0 | 1.37 | 0
[5 empty] | 181.59 | 0 | 235.5 | 0
[5 empty] | 0.55 | 0 | 0.71 | 0
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 0 | 253860 | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | -253860 | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!

## CRONOGRAMA1
1 - IDENTIFICAÇÃO | [6 empty] | CT | 101.8501-98/2014
Programa: |  | Ministério do Turismo | [16 empty] | 0 | 0
Empreendimento: |  | Reforma Praça Manuel de Assis | [16 empty] | 0
2 - CRONOGRAMA
ITEM |  |  |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR | [15 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6 |  | MÊS - 7 |  | MÊS - 8 |  | MÊS - 9 |  | MÊS - 10 |  | MÊS - 11 |  | MÊS - 12
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS (R$) | % | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
2 | PRAÇA |  | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | 36.06 | 0 | 21.5 | 0 | 32.44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
3 | LANCHONETE ¦ LIVRARIA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO 100
4 | GUARITA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO 100
5 | ILUMINAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO 100
6 | PAISAGISMO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
8 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO 100
9 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ERRO_ABAIXO 100
11 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
VALOR PARCELA REPASSE |  |  | 253500 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VALOR PARCELA CONTRAPARTIDA |  |  | -253500 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015. |  |  |  | Flávio L. Greco S. | [7 empty] | Fabio Alves Costa Fonseca
|  |  |  | Engenheiro Civil | [7 empty] | Prefeito Municipal
|  |  |  | CREA-MG 64.880/D | [16 empty] | 0

## QCI
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [10 empty] | 101.8501-98/2014
Agente Promotor / Proponente |  |  | Prefeitura Municipal de Igaratinga
Empreendimento |  |  | Reforma Praça Manuel de Assis
N° do Item |  | Descrição |  |  | Unid. |  | Quant. | Repasse | Contrapartida | Outras Fontes |  | Total | INC.
[9 empty] | Financeira |  |  |  | %
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
2 |  | PRAÇA |  |  |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
3 |  | LANCHONETE ¦ LIVRARIA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
4 |  | GUARITA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
5 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
6 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
7 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
8 | [12 empty] | 0 | #REF!
9 | [12 empty] | 0 | #REF!
10 | [12 empty] | 0 | #REF! | REPASSE | 253500 | #DIV/0!
11 | [12 empty] | 0 | #REF! | CT | 360 | #DIV/0!
12 | [12 empty] | 0 | #REF! | TOTAL | #DIV/0!
13 | [12 empty] | 0 | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TOTAL | [6 empty] | % | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
[6 empty] | 0 | R$ | #DIV/0! | #DIV/0!
| Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015. |  |  | Flávio L. Greco S. | [5 empty] | Fabio Alves Costa Fonseca
|  |  |  | Engenheiro Civil | [5 empty] | Prefeito Municipal
CREA-MG 64.880/D

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA – MG
CNPJ – 18.313.825/0001-21
PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO
CEP 35.6956-000
TELFAX.: (37) 3246-1134
DECLARAÇÃO BDI
Conforme orientação recebida através da correspondência eletrônica proveniente do REDUR / DV – RE de Apoio Desenvolvimento Urbano, declaramos que o BDI ou LDI adotado será de 29,69% em conformidade com a tabela em anexo.
Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015.
________________________________________
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D
Responsável Técnico

## COMP contrapiso (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA – MG
CNPJ – 18.313.825/0001-21
PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO
CEP 35.6956-000
TELFAX.: (37) 3246-1134
COMPOSIÇÃO ITEM CONTRAPISO
|  | COMPOSIÇÃO | CONTRAPISO EM CONCRETO 20MPA E=10CM, CONFORME COMPOSIÇÃO (ÁREA 168,20 M²; E = 10 CM; PERÍMETRO EXTERNO = 47,41M; PERÍMETRO INTERNO = 11,62M), PARA RECEBIMENTO DO PISO VINÍLICO | 168,20 m²
|  | Código | Descrição básica | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Total
| COMP. | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | m² | 168.2 | 3.68 | 618.976
| COMP. | 74164/004 | LASTRO DE BRITA, e=5cm | m³ | 8.41 | 85.11 | 715.7751
| INSUMO | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 168.2 | 10.66 | 1793.012
| COMP. | 73972/002 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, e=10cm | m³ | 16.82 | 298.51 | 5020.9382
| COMP. | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES, e=10cm | m³ | 16.82 | 75.16 | 1264.1912
| COMP. | 74076/002 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X OBS.: COEFICIENTE: ((47,41+11,62)*0,15) | m² | 8.85 | 26.06 | 230.631
| TOTAL | [5 empty] | 9643.5235
| Preço por m³ (R$ 9.643,52 / 16,82 m³) | [5 empty] | 573.34

## COMP RAMPA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA – MG
CNPJ – 18.313.825/0001-21
PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO
CEP 35.6956-000
TELFAX.: (37) 3246-1134
COMPOSIÇÃO ITEM RAMPA
|  | COMPOSIÇÃO | RAMPA DE CALÇADA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, 1,2 M DE LARGURA, CONFECCIONADA COM CONCRETO DESEMPENADO FCK = 20 MPA COM 7 CM DE ESPESSURA. INCLUI PINTURA ACRÍLICA EM 2 DEMÃOS, DEMOLIÇÃO DA CALCADA EXISTENTE, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO | UN.
|  | Código | Descrição básica | Unidade | Coeficiente | Custo unitário | Total
| COMP. | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 0.56 | 28.47 | 15.9432
| COMP. | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | m³ | 0.25 | 3.5 | 0.875
| COMP. | 84212 | PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELETRICA | m² | 2.46 | 35.28 | 86.7888
| COMP. | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 2.46 | 9.56 | 23.5176
| TOTAL | [5 empty] | 127.1246

## COT inter. NAT (hidden)
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO ITEM PISO INTERTRAVADO
|  | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR NATURAL 22x12x06 |  |  | Custo Unitário Orçado | Custo Orçado
Data Cotação | Empresa | CNPJ | Contato | Telefone | R$ | R$/m²
2015-12-01 | SEGATO | 04.121.047/0001-64 | Rodrigo | 37-3237-0830 | 31 | 31
2015-12-01 | INTERPAVI | 02.990.196/0001-34 | Pedro Fretez | 31-3441-7274 | 32 | 32
2015-12-01 | PAVERS | 08.761.664/0001-85 | Gardenia | 31-3435-1557 | 34 | 34
| Custo Considerado (Mediano) |  |  |  | - | 32
PISO | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR NATURAL 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m²
| Código | Descrição básica | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Total
COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 14.05 | 2.25
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 11.16 | 3.57
COTAÇÃO | COTAÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR NATURAL 22x12x06 | m² | 1 | 32 | 32
TOTAL | [5 empty] | 37.82
Formulas:
Data Cotação = [Data Cotação, row above]

## COT inter. ver (hidden)
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO ITEM PISO INTERTRAVADO
|  | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR VERMELHO 22x12x06 |  |  | Custo Unitário Orçado | Custo Orçado
Data Cotação | Empresa | CNPJ | Contato | Telefone | R$ | R$/m²
2015-12-01 | SEGATO | 04.121.047/0001-64 | Rodrigo | 37-3237-0830 | 40 | 40
2015-12-01 | INTERPAVI | 02.990.196/0001-34 | Pedro Fretez | 31-3441-7274 | 37 | 37
2015-12-01 | PAVERS | 08.761.664/0001-85 | Gardenia | 31-3435-1557 | 48 | 48
| Custo Considerado (Mediano) |  |  |  | - | 40
PISO | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES VERMELHO 22x12x06 , INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m²
| Código | Descrição básica | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Total
COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 14.05 | 2.25
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 11.16 | 3.57
COTAÇÃO | COTAÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR VERMELHO 22x12x06 | m² | 1 | 40 | 40
TOTAL | [5 empty] | 45.82

## COT inter. AM (hidden)
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO ITEM PISO INTERTRAVADO
|  | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR AMARELO 22x12x06 |  |  | Custo Unitário Orçado | Custo Orçado
Data Cotação | Empresa | CNPJ | Contato | Telefone | R$ | R$/m²
2015-12-01 | SEGATO | 04.121.047/0001-64 | Rodrigo | 37-3237-0830 | 40 | 40
2015-12-01 | INTERPAVI | 02.990.196/0001-34 | Pedro Fretez | 31-3441-7274 | 37 | 37
2015-12-01 | PAVERS | 08.761.664/0001-85 | Gardenia | 31-3435-1557 | 48 | 48
| Custo Considerado (Mediano) |  |  |  | - | 40
PISO | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES AMARELO 22x12x06, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m²
| Código | Descrição básica | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Total
COMPOSIÇÃO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 14.05 | 2.25
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.32 | 11.16 | 3.57
COTAÇÃO | COTAÇÃO | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO INTERTRAVADO MULTIFACES COR AMARELO 22x12x06 | m² | 1 | 40 | 40
TOTAL | [5 empty] | 45.82

## COT piso emb (hidden)
COTAÇÃO/COMPOSIÇÃO ITEM PISO EMBORRACHADO
|  | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PIGMENTADO 25MM |  |  | Quantidade Orçada | Custo Total Orçado | Custo Orçado
Data | CNPJ | Empresa | Contato | Telefone | m² | R$ | R$/m²
2015-12-01 | 20.913.323/0001-48 | London Revestimentos e Decorações Ltda | Luiz Gustavo | 37-3221-1468 | 180 | 34200 | 190
2015-12-02 | 02.927.016/0001-03 | Luciano Pisos Ltda | Viviane Moura | 31-3287-4268 | 180 | 29430 | 163.5
2015-12-03 | 03.335.728/0001-62 | Grupo CVT | Silvia Cooke | 11-4114-8224 | 180 | 21600 | 120
|  | Custo Considerado (Mediano) |  |  | - | - | 163.5
PISO | COTAÇÃO/ COMPOSIÇÃO | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 25MM, FIXADO COM COLA, NA COR AZUL ATLÂNTICO |  | m²
| Código | Descrição básica |  | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Total
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.17 | 14.96 | 2.54
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | h | 0.17 | 11.16 | 1.9
COTAÇÃO | COTAÇÃO | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PIGMENTADO 25MM |  | m² | 1 | 163.5 | 163.5
INSUMO | 4791 | COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA |  | kg | 0.14 | 42 | 5.88
TOTAL | [6 empty] | 173.82

## Manutenção (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA – MG
CNPJ – 18.313.825/0001-21
PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO
CEP 35.6956-000
TELFAX.: (37) 3246-1134
DECLARAÇÃO MANUTENÇÃO
Declaro, sob as penas da Lei, que a manutenção futura da Praça Manuel de Assis na área urbana do Município de Igaratinga, será realizadas pela Prefeitura Municipal de Igaratinga.
Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015.
________________________________________
Fabio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal

## Acessibilidade (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA – MG
CNPJ – 18.313.825/0001-21
PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO
CEP 35.6956-000
TELFAX.: (37) 3246-1134
DECLARAÇÃO ACESSIBILIDADE
Declaramos que a Praça Manuel de Assis na área urbana do Município de Igaratinga será executada totalmente em conformidade com a NBR 9050.
Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015.
________________________________________
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D
Responsável Técnico
________________________________________
Fabio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal

## Ret Pavi Exist (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA – MG
CNPJ – 18.313.825/0001-21
PRAÇA MANOEL DE ASSIS 272 – CENTRO
CEP 35.6956-000
TELFAX.: (37) 3246-1134
DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE PAVIMENTO
Declaramos que o pavimento intertravado hoje existente na Praça Manuel de Assis na área urbana do Município de Igaratinga será retirado pela Prefeitura Municipal de Igaratinga antes da entrega da ordem de serviço.
Igaratinga, 22 de Dezembro de 2015.
________________________________________
Flávio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA-MG 64.880/D
Responsável Técnico
________________________________________
Fabio Alves Costa Fonseca
Prefeito Municipal